## 2012
Учет доходов и расходов по Бойко 110 на 2012 год
| Площадь | Кол-во | Поступило |  |  | Оплата | Налог | Содержание прид. | Электро- | Ремонт | Содержание | [5 empty] | Расходы | Остаток | Кап.
|  | квар.48 | содержание | ремонт | итого | ЕРКЦ |  | территории | энергия | сметы | договор ав. | Разное | счетчик | теплос | водо | эксплуатац. |  | на конец | рем.
[5 empty] | 49533.17 | [13 empty] | 58400.48
январь |  |  | 15446.02 | 6309.8 | 21755.82 | 652.6746 | 1305.3492 | 3223 | 0 | 690 | 2133.58 | 1963 | 1200 | 240 | 0 | 4351.164 | 15758.7678 |  | 2154.7
февраль |  |  | 14338.52 | 6149.24 | 20487.76 | 614.6328 | 1229.2656 | 3223 | 0 | 0 | 2133.58 | 1963 | 1200 | 240 | 0 | 4097.552 | 14701.0304 |  | 1879
м |  |  | 13336.93 | 5879.74 | 19216.67 | 576.5001 | 1153.0002 | 3223 | 0 | 4364 | 2133.58 | 1963 | 1200 | 240 | 0 | 3843.334 | 18696.4143 |  | 1873.6
а |  |  | 13298.21 | 5559.12 | 18857.33 | 565.7199 | 1131.4398 | 3223 | 0 | 0 | 2133.58 | 1963 | 1200 | 240 | 0 | 3771.466 | 14228.2057 |  | 1721.2
м |  |  | 12032.77 | 5157 | 17189.77 | 515.6931 | 1031.3862 | 3223 | 0 | 3632 | 2133.58 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 3437.954 | 15936.6133 |  | 1775.77
и |  |  | 11582.75 | 4963.8 | 16546.55 | 496.3965 | 992.793 | 3223 | 0 | 19231 | 2133.58 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 3309.31 | 31349.0795 |  | 1569.56
июль |  |  | 12112.51 | 5190.9 | 17303.41 | 519.1023 | 1038.2046 | 3223 | 0 | 2217 | 2133.58 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 3460.682 | 14554.5689 |  | 1685.34
август |  |  | 13230.61 | 5657.4 | 18888.01 | 566.6403 | 1133.2806 | 3223 | 0 | 27809 | 2133.58 | 3839 | 0 | 0 | 0 | 3777.602 | 42482.1029 |  | 1776.96
сентябрь |  |  | 12624.83 | 4952.1 | 17576.93 | 527.3079 | 1054.6158 | 3223 | 0 | 796 | 2133.58 | 6763 | 0 | 0 | 0 | 3515.386 | 18012.8897 |  | 1988.92
октябрь |  |  | 18875.35 | 8235.1 | 27110.45 | 813.3135 | 1626.627 | 3223 | 0 | 1124 | 2133.58 | 2656.53 | 600 | 240 | 0 | 5422.09 | 17839.1405 |  | 3422.51
ноябрь |  |  | 12287.08 | 5829.3 | 18116.38 | 543.4914 | 1086.9828 | 3223 | 0 | 798 | 2133.58 | 18343 | 1200 | 240 | 0 | 3623.276 | 31191.3302 |  | 1861.17
декабрь |  |  | 14088.9 | 6038.1 | 20127 | 603.81 | 1207.62 | 3223 | 0 | 3874 | 2133.58 | 1963 | 1200 | 240 | 0 | 4025.4 | 18470.41 |  | 2012.7
НУЗ "ОКБ" |  |  | 36373.2 | 0 | 36373.2 | 0 | 2182.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7274.64 | 9457.032 |  | 0
кафе |  |  | 8987.91 | 0 | 8987.91 | 0 | 539.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.582 | 2336.8566 |  | 0
итого |  |  | 208615.59 | 69921.6 | 328070.36 | 6995.2824 | 16712.2314 | 38676 | 0 | 64535 | 25602.96 | 47305.53 | 7800 | 1680 | 0 | 55707.438 | 265014.4418 | 63055.9182 | 82121.91
74730.9381
|  |  | август | краска и лампочки |  | 1876
|  |  | сентябрь | поверка счетчика |  | 4800
|  |  | октябрь | освид.водомера 468 софинансирование модем 225
|  |  | ноябрь | автовышка | 16380
Ген. директор ООО "Георгиевск - ЖЭУ" Никишина И.М.
Перечень выполненных работ по сметам за 2012 год по дому Бойко 110
|  |  | Месяц | Наименование работ | [12 empty] | ед. изм. | кол-во | сумма
|  |  | январь | Очистка канализационной сети: внутренней | [12 empty] | 100м | 0.08
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 0.69 | кв.43
|  |  | март | Смена выключателей | [12 empty] | 100шт | 0.04
|  |  |  | Смена розеток | [12 empty] | 100шт | 0.01
|  |  |  | Смена патронов | [12 empty] | 100шт | 0.03
|  |  |  | Смена автоматов | [12 empty] | 100шт | 0.01
|  |  |  | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по кирпичной стене | [12 empty] | 100м | 0.32
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 4.364
|  |  | май | Разборка трубопроводов и зводогазопроводных труб диаметром: до 32мм | [12 empty] | 100м | 0.037
|  |  |  | Прокладка троубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давлениясреднего типа наружным диаметром: 25 мм | [12 empty] | 100м | 0.02
|  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | [12 empty] | 100м | 0.017
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 3.632 | подвал
|  |  | июнь | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | [12 empty] | 100м | 0.08
|  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | [12 empty] | 100м | 0.08
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 8.289 | подвал
|  |  | июнь | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100мм | [12 empty] | 100м | 0.11
|  |  |  | Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 100мм | [12 empty] | 100м | 0.11
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 10.942 | кан. подвал
|  |  | июль | Очистка канализационной сети: внутренней | [12 empty] | 100м тр-да | 0.08
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 0.615 | кв.43
|  |  | июль | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | [12 empty] | 1 шт | 2
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 1.602
|  |  | август | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | [12 empty] | 100м тр-да | 0.008
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 0.411 | амбулатория
|  |  | август | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | [12 empty] | 100м | 5.7
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 12.056
|  |  | август | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | [12 empty] | 100м тр-да | 4.6
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 9.732
|  |  | август | Выкашивание газонов: газонокосилкой | [12 empty] | 100м2 | 1.5
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 0.511
|  |  | август | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя | [12 empty] | 100м2 | 0.2
|  |  |  | Линокром | [12 empty] | м2 | 20
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 5.099
|  |  | сентябрь | Очистка канализационной сети: внутренней | [12 empty] | 100м | 0.08
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 0.796 | кв.43
|  |  | октябрь | Установка венителей, зажвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | [12 empty] | 1 шт | 1
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 1.124
|  |  | ноябрь | Очистка канализационной сети: внутренней | [12 empty] | 100м тр-да | 0.08
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 0.798
|  |  | декабрь | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | [12 empty] | 10м тр-да | 1.2
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 3.507
|  |  | декабрь | Смена пакетных выключателей | [12 empty] | 100шт | 0.01
|  |  | ИТОГО | [13 empty] | тыс.руб. |  | 0.367 | кв.10
[6 empty] | НУЗ ОКБ |  | Юдина
[5 empty] | 1 кв. | 10455 |  | 1494.6
[5 empty] | 2 кв. | 6479.55 |  | 2000
[5 empty] | 3 кв. | 12959.1 |  | 2000.31
[5 empty] | 4кв. | 6479.55 |  | 3493
[5 empty] | ИТОГО | 36373.2 |  | 8987.91
Note on N14: user1: ИЮНЬ -1876 краска+лампочки
Note on N15: user1: Поверка счетчика холодной воды 4800руб.
Note on N16: user1: 468,53 осид. Водомера+225-софинансирование модем
Note on E20: user1: сод 1494,6 свет 2000 на 1.07.12
Note on E19: user1: 01.07.12 12959,10-3кв.
Note on B20: user1: Юдина
Note on N17: user1: 16380 - автовышка
Note on G19: user1: 01.07.12 12959,10-3кв.
Note on G20: user1: сод 1494,6 свет 2000 на 1.07.12