## 2013
Перечень выполненных работ по сметам за 2013 год по дому Октябрьская 69
Месяц | Наименование работ |  | ед. изм. | кол-во
февраль | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100мм |  | 100м тр-да | 0.065
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100мм |  | 100м тр-да | 0.065
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 7.001 | подвал
февраль | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100мм |  | 100м тр-да | 0.04
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 3.431
февраль | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным |  | 100м | 0.03
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 0.407 | заземление
март | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50мм |  | 100м тр-да | 0.02
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50мм |  | 100м тр-да | 0.02
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 1.124 | кв.3
март | Очистка канализационной сети: внутренней |  | 100м тр-да | 0.08
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 0.767 | кв.4
март | Установка вентилей, задижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25мм |  | 1шт | 1
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 1.065 | х/у подвал
апрель | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50мм |  | 100м тр-да | 0.06
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100мм |  | 100м тр-да | 0.015
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50мм |  | 100м тр-да | 0.06
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100мм |  | 100м тр-да | 0.015
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 4.942
июль | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40мм |  | 1 счетчик | 1
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 7.598
июль | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50мм |  | 100м тр-да | 0.12
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50мм |  | 100м тр-да | 0.12
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50мм |  | 100м тр-да | 0.22
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм |  | 100м тр-да | 0.22
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 31.495
июль | Пробивка отверстий в кирпичных стена ля водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича |  | 100отв. | 0.04
| Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных |  | 100отв. | 0.04
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 1.861
август | Гидравлическое испытание трубопровоов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100мм |  | 100м тр-да | 0.9
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 2.424
сентябрь | Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | 100м2 | 1
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 0.412
октябрь | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100м тр-да | 0.02
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32мм |  | 100м тр-да | 0.02
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 2.318 | отопление
октябрь | Установка блоков в наружных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (приямки) |  | 100м2 | 0.041
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 9.561
октябрь | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм |  | 100м2 | 0.11
| Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: наружных стен толщиной до 10 см |  | 10м2 | 0.02
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 7.362
октябрь | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм |  | 100м2 | 0.06
ИТОГО |  |  | тыс.руб. | 3.221
| Природа | Быстров
1 кв. | 0 | 13270
2 кв. | 0 | 26540
3 кв. | 2000 | 13270
4 кв. | 19804.42 | 26537
ИТОГО | 21804.42 | 79617