## работы 2018
Перечень выполненных работ по сметам за 2018 год по дому Бойко 108
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во
февраль | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20мм |  |  | 1шт | 1 | подвал отопление
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 1.214
март | Смена ламп: накаливания |  |  | 100шт | 0.02 | (подъезд 2)
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 0.19
май | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 100м тр-да | 0.03 | кв.25-29 стояк отопления
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100м тр-да | 0.03
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 4.871
май | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 100м тр-да | 0.026 | кв.10-6 стояк отопления
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100м тр-да | 0.026
| Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водозапороводных труб вручную при толшине стен: в два кирпича |  |  | 100 отв. | 0.01
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 4.675
май | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 100м тр-да | 0.04 | кв.10-14 (стояк х/в)
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100м тр-да | 0.01
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм |  |  | 100м тр-да | 0.03
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 5.794
июнь | Ремонт освещения |  |  | 100шт | 0.01 | кв.18
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 0.348
июль | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 100м тр-да | 4.1
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 12.821
июль | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 100м тр-да | 0.03 | кв.10-14
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20мм |  |  | 100м тр-да | 0.03
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 4.88
июль | Смена датчиков движения |  |  | 100шт | 0.02
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 1.811
июль | Смена ламп: накаливания |  |  | 100шт | 0.02 | 3 подъезд
| Смена патронов |  |  | 100шт | 0.01
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 0.612
Генеральный директор ООО " Георгиевск-ЖЭУ"_________________________ Никишина И.М.
|  | Принял: | ___________________________________