## работа2018
Перечень выполненных работ по сметам за 2018 год по дому Калинина 131/1
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
февраль | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100м2 | 0.5 | кв.89
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 19.291
май | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100м2 | 0.8 | кв.28 и внутренний водосток
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 30.957
май | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100м2 | 0.6 | кв.60
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 23.224
июнь | Смена: выключателей |  |  | 100шт | 0.01 | теплоузел
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.385
июнь | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 100м тр-да | 0.005 | кв.49 (кран на отоплении)
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм |  |  | 100 сгонов | 0.01
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100м тр-да | 0.005
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1шт | 1
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 2.256
июнь | Смена ламп ЛД |  |  | 100шт | 0.02
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.233
июнь | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100м2 | 0.3 | 5 подъезд и водосток
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 11.652
июль | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 100м тр-да | 9.3
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 29.093
июль | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 100м тр-да | 0.01 | кв.71
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100м тр-да | 0.01
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.655
август | Смена выключателей |  |  | 100шт | 0.01 | подвал
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.452
август | Ремонт освещения |  |  | 100шт | 0.01 | кв.80
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.348
сентябрь | Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 100м тр-да | 0.01 | кв.75
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 100м тр-да | 0.01
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.726
сентябрь | Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 100м тр-да | 0.01 | кв.72
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 100м тр-да | 0.01
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.726
сентябрь | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100м2 | 0.4 | цоколь
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 28.994
октябрь | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1шт | 1 | узел г/в
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.324
октябрь | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 100м тр-да | 0.01 | узел г/в ввод
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм |  |  | 100м тр-да | 0.01
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.452
октябрь | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 |  |  | 100м2 | 0.003 | фрамуга
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 |  |  | 100м2 | 0.02
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 2.577
октябрь | Смена ламп: накаливания |  |  | 100шт | 0.1 | перед подъездом и в теплоузле
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.13
Генеральный директор ООО " Георгиевск-ЖЭУ"_________________________ Никишина И.М.
|  | Принял: | ___________________________________