## работы2018
Перечень выполненных работ по сметам за 2018 год по дому Мира 12/3
Месяц |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
март | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм |  | 1шт | 1 | кв.3 входной вентиль г/в
[5 empty] | тыс.руб. | 1.216
июнь | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм |  | 100м тр-да | 0.09 | кв.16 и подвал
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  | 100м тр-да | 0.025
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм |  | 100м тр-да | 0.065
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм |  | 1шт | 2
[5 empty] | тыс.руб. | 15.498
июнь | Ремонт освещения |  | 100шт | 0.01 | кв.36
[5 empty] | тыс.руб. | 0.348
июль | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок |  | 100м2 | 0.18
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% |  | 100м2 | 2.1
[5 empty] | тыс.руб. | 76.512
июль | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  | 100м тр-да | 6.5
[5 empty] | тыс.руб. | 20.337
июль | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  | 100шт | 0.01 | кв.3-4
[5 empty] | тыс.руб. | 0.436
июль | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 100шт | 0.01 | кв.60
[5 empty] | тыс.руб. | 1.83
июль | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100м тр-да | 0.06 | кв.37 стояк х/в
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  | 100м тр-да | 0.02
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм |  | 100м тр-да | 0.04
[5 empty] | тыс.руб. | 9.052
октябрь | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм |  | 1 счетчик | 1 | водомер узел г/в
[5 empty] | тыс.руб. | 9.135
октябрь | Смена ламп: накаливания |  | 100шт | 0.01 | подъезд кв.72
| Смена патронов |  | 100шт | 0.01
[5 empty] | тыс.руб. | 0.473
Генеральный директор ООО " Георгиевск-ЖЭУ"_________________________ Никишина И.М.
| Принял: | ___________________________________