## работы2022
Перечень выполненных работ по сметам за 2022 год по дому Мира 12/3
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
январь | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек |  |  | 100 м | 0.02
| Смена: колен водосточных труб с люлек |  |  | 100 шт. | 0.01
[6 empty] | тыс.руб. | 2.068
февраль | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | 100 шт. | 0.03 | 5 подъезд 1,2,4 этаж
[6 empty] | тыс.руб. | 2.9
февраль | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводы,сгоны,углы |  |  | 10 фасонных частей | 0.1 | кв.69 стояк х/в
[6 empty] | тыс.руб. | 1.535
март | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен |  |  | 100м2 | 0.36 | откосы
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  | 100м2 | 0.08
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |  |  | 100м2 | 0.24
[6 empty] | тыс.руб. | 30.21
апрель | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | 100 шт. | 0.01 | кв.75
[6 empty] | тыс.руб. | 0.672
май | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100 м2 покрытия | 0.75 | кв.80
[6 empty] | тыс.руб. | 44.527
май | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1 шт. | 1 | 5 под.(кран на стояке г/в)
[6 empty] | тыс.руб. | 2.004
май | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1 шт. | 1 | кв.34 (кран на стояке г/в)
[6 empty] | тыс.руб. | 2.004
май | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм |  |  | 100 сгонов | 0.01 | кв.36 (стояк отопления)
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.01
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.01
[6 empty] | тыс.руб. | 2.367
июнь | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 100 м трубопровода | 6.5
[6 empty] | тыс.руб. | 21.16
|  | Принял: | ___________________________________