## работы2022
Перечень выполненных работ по сметам за 2022 год по дому Мельничная 6/1
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
июнь | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 100 м трубопровода | 1.4
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 4.573
июль | Смена: выключателей |  |  | 100 шт. | 0.02
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.013
июль | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.06 | кв.16-12-подвал стояк х/в
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.02
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.04
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1 шт. | 1
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм |  |  | 1 врезка | 2
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 15.318
август | Ремонт освещения |  |  | 100 шт. | 0.01 | протяжка контактов
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.576
октябрь | Ремонт освещения |  |  | 100 шт. | 0.01 | кв.7 (ремонт фазного соединения в эл щите)
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.576
Генеральный директор ООО " Георгиевск-ЖЭУ"_________________________ Никишина И.М.
|  | Принял: | ___________________________________